### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | 6п3с а2 без ООС |
| --- | --- |
| Режим работы |  |
| Звуковой интерфейс |  |
| Маршрут сигнала |  |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | -1.8 дБ / -1.8 дБ |
| Режим МОНО | ДА |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | инвертированная/инвертированная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.28, -0.69 |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | — | — |
| Динамические диапазон, дБ (А) |  |  |
| Гармонические искажения, % | 2.562 |  |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -29.1 |  |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 3.418 |  |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |  |  |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | 2.278 |  |
| Общая оценка |  |  |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.34, +0.28 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.69, +0.28 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +2.5618 | +2.5618 |
| Гармонические искажения + шум , % | +2.8614 | +2.8614 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +3.5083 | +3.5083 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +3.4177 | +3.4177 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +2.0613 | +2.0613 |