Здравствуйте, все.

Благодарю за советы. Есть вопрос по питанию УН.

В наличии есть ТС-160

Выводы.            Напр.( Паспорт.)         Напр.фактическое                            Ток .( Паспорт.)

Номинальное                                                                            Номинальное

____________________________________________________________________________

1 : 8  СЕТЬ              220В                            215В                                                    0,77А

3 : 6                           33В                               34В                                                    0,33А

10 : 4                     64,5 В                            66,3В                                                      0,5А

9 : 4                       64,5 В                            66,3В                                                      0,5А

2 : 6                           33В                               34В                                                    0,33А

5 : 12                        6,3В                              6,3В                                                      0,3А

13 : 14                    6,55В                           6,8АВ                                                      7,5А

66,3+66,3+34+34= ~200,6×1,4= ×± 280,84В

Какую схему  стабилизации применить или достаточно электронного дросселя?